| JRK NR | KOOS-KÕLASTAJA | KOOSKÕLASTU-SE NR/KUUPÄEV | KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI | ORIGINAALI ASUKOHT | ## MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Majandus- ja Kommunikatsi-ooniministeerium | Nr 1.10-17/2022/ 4956-2, 06.09.2022 | Detailplaneeringu seletuskirja lehekülg 5 punktis 2.2 „Vastavus Jõelähtme valla koostatava üldplaneeringule“ on esitatud selgitused, et „Planeeringuala jääb osaliselt koostatavas üldplaneeringus (vastu võetud Jõelähtme Vallavolikogu 12.04.2018 otsusega nr 62) ette nähtud perspektiivse põhimõttelise raudtee koridori, mis on määratud Rail Baltic raudtee ja Tallinn-Helsingi raudteetunneli ühenduse loomiseks. Koostamisel oleva Jõelähtme valla üldplaneeringu seletuskirjas on rõhutatud, et kuni raudtee koridori täpsema planeerimise ja ühenduse väljaehitamiseni, on lubatud raudtee koridoris rajada ajutise iseloomuga ehitisi, sh äri- ja tootmishooneid. Raudtee koridori väljaarendamisega kaasneb maaomanikul kohustus raudtee koridori rajatud ajutise iseloomuga ehitised lammutada.“ MKM nõustub seletuskirjas tooduga. MKM-i jaoks on oluline, et kinnistu omanik on teadlik, et Tallinn-Helsingi raudteetunneli koridoris ei saa ehitada püsivaid ehitisi ja tulevikus kaasneb omanikul kohustus detailplaneeringuga ettenähtud ajutised ehitised lammutada. MKM teeb ettepaneku lisada seletuskirja punkti 3.7 „Kehtivad piirangud“ täiendav lõik, mille kohaselt maaüksus asub perspektiivses Rail Baltic raudtee koridoris ning perspektiivses Tallinn-Helsingi raudteetunneli koridoris. MKM kooskõlastab detailplaneeringu märkuse arvestamisel. (allkirjastatud digitaalselt) Ahti Kuningas transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes | Digiallkirja kinnitusleht | Lisatud seletuskirja punkti 3.7 |
|  | Päästeamet | 30.09.2022 | Dmitri Peterson /digiallkiri/ | Digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Huvitatud isik | 06.10.2022 | Kooskõlastatud. Einar Entsik /digiallkiri/ | Digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Transpordiamet | Nr 7.2-2/22/17676-5 07.10.2022 | Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) ja planeerimisseaduse (PlanS) kooskõlastame Optimal Projekt OÜ töö nr 512 rev 06.10.2020 „Harjumaa, Jõelähtme vald, Iru küla Saha-Loo tee 10 maaüksuse detailplaneering“. Palume planeeringu elluviimisel arvestada järgnevaga. 1. Kõik riigitee kaitsevööndis kavandatud ehitusloa kohustusega tööde projektid tuleb esitada Transpordiametile nõusoleku saamiseks. Ristumiskoha puhul tuleb taotleda EhS § 99 lg 3 alusel Transpordiametilt nõuded ristumiskoha projekti koostamiseks. 2. Kui kohalik omavalitsus annab planeeringualal projekteerimistingimusi EhS § 27 alusel või kavandatakse muudatusi riigitee kaitsevööndis, siis palume kaasata Transpordiametit menetlusse. (allkirjastatud digitaalselt) Marek Lind juhtivspetsialist projekteerimise osakonna taristu kooskõlastuste üksus | Digiallkirja kinnitusleht | Lisatud seletuskirja punkti 4.7 |
|  | Terviseamet | 11.10.2022 nr 9.3-1/22/7616-2 | Amet on tutvunud esitatud detailplaneeringu materjalidega ja kooskõlastab detailplaneeringu. Lisaks pöörab amet tähelepanu järgnevale: - Maksimaalne müratase ei tohi ületada tööstusmüra korral keskkonnaministri 16.12.2016 määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ (edaspidi KeM määrus nr 71) vastava mürakategooriaga alal müra liigile kehtestatud normtaset rohkem kui 10 dB. - Arvestada, et ka maksimaalsed helirõhutasemed müratundlike hoonetega aladel ei tohi ületada KeM määrus nr 71 § 6 lg 2 ja lg 3 välja toodud normtasemeid. - Detailplaneeringu ala välisõhus levivad tööstusmüra tasemed ei tohi ületada KeM määrus nr 71 lisas 1 toodud tööstusmüra normtasemeid. - Jälgida, et kasutusaegsed vibratsioonitasemed ei ületaks sotsiaalministri 17.05.2002 määruses nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ § 3 toodud piirväärtuseid. - Arvestada EVS-EN 17037:2019+A1:2021 „Päevavalgus hoonetes“ nõuetega. - Valgustuse paigutusel arvestada läheduses paiknevate elamualadega ning vältida nende ülemäärast valgustamist. Vajadusel kavandada leevendavaid meetmeid. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Iris Kuhi inspektor Põhja regionaalosakond | Digiallkirja kinnitusleht | Lisatud seletuskirja punkti 4.4 ja 5.2 |

Koostas:	Meelis Kähri

Projektijuht