Pr Ege Netse

OÜ Optimal Projekt

Keemia 4,10616 Tallinn

ege@opt.ee

Detailplaneeringu koostamise tingimused nr DP 92-20

Adven Eesti AS väljastab detailplaneeringu koostamise tingimused lähtudes OÜ Optimal Projekt  poolt 10.06.2020.a. esitatud taotlusest.

Detailplaneeringu objekt: Harjumaa, Jõelähtme vald, Loo alevik, SAHA TEE 8 ja 8A MAAÜKSUS JA LÄHIALA;

Kinnistu omanik: Kikas OÜ;

Detailplaneeringu koostaja: OÜ Optimal Projekt

Võrguettevõtja: Adven Eesti AS;

Järgnevalt kasutatavad mõisted:

- Tarbimiskoht: äri- ja korterhoone;

- Ühenduskoht: olemasoleva ja rajatava kaugküttetorustiku ühenduskoht ehitatava hoone kaugküttevõrguga liitumiseks (Lisa 1);

- Liitumispunkt: liitumispunkt rajatava Võrguga, mis asub kahe meetri kaugusel Tarbimiskoha välisseina välispinnast;

- Võrk: kaugküttetorustiku asukoht Ühenduskoha ja Liitumispunkti vahel;

- Soojustorustik: kaugküttetorustiku asukoht Liitumispunktist Tarbimiskoha soojussõlmeni.

Detailplaneeringu koostamise tingimuste alusel projekteeritakse Võrgu ja Soojustorustiku trassid Ühenduskohast Tarbimiskoha Liitumispunktini ja kuni Tarbimiskoha soojussõlme ruumi välisseinani.

- Võrgu ja Soojustorustiku trassi valiku tingimused

  - Detailplaneeringu koostamisel arvestada majandus- ja taristuministri 25.06.2015.a määruses nr.73 "Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded" §11 sätestatut ning teisi kehtivaid õigusakte.

  - Võrgu ja Soojustorustiku trassi asukoht projekteerida nii et:

    - need ei läbiks hooneid,

    - Soojustorustiku sisend oleks ruumis, kuhu paigaldatakse soojusmõõtur ja soojussõlm.

  - Võrgu ja Soojustorustiku trassi projekteerimisel määrata servituudi vajaduse ala laiusega 5 meetrit ja ulatusega kuni Tarbimiskoha välisseinani.

- Muud tingimused

  - Liitumistingimuste saamiseks esitab liituja:

    - liitumistaotluse Võrguettevõtja vormil,

    - Tarbimiskohta soojuskoormuse arvutuse .

  - Käesolevad tingimused on kohustuslikud liitujale ja detailplaneeringu koostajale.

  - Võrgu asukoht plaanil (Lisa 1) pole esitatud koordinaatides. Kinnistu omaniku soovist ja teistest projekteeritavatest kommunikatsioonidest ning Tarbimiskohtade soojussõlme asukohast lähtuvalt võib detailplaneeringu koostaja teha Võrguettevõtjale ettepaneku selle asukoha muutmise kooskõlastamiseks.

  - Detailplaneering esitada kooskõlastamiseks Võrguettevõtja võrguosakonda ja anda üle üks eksemplar (paberil ja CD-l) detailplaneeringu soojusvarustusega seotud materjalidest.

  - Pärast liitumislepingu sõlmimist ning enne Võrgu ja Soojustorustike ehitamist sõlmivad Võrguettevõtja ning kinnistu omanik isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu (v.t. punkt 1.3) kinnistu omaniku kinnistule rajatava Võrgu ehitamiseks, omamiseks, remontimiseks, hooldamiseks ja katkematuks kasutamiseks.

  - Käesolevad tingimused kehtivad kuni 30.06.2021.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Raivo Melsas

juhatuse liige

Irina Starõh

võrguinsener

53436090

Lisa 1 – Saha tee 8 ja Saha tee 8a, Loo alevik ehitatavate hoonete kaugküttevõrguga liitumise skeem