Elektrivarustuse tehnilised tingimused nr. 20-2020

Väljastatud:10.06.2020

| ### Objekt | Saha tee 8 ja 8a maaüksuste DP |
| --- | --- |
| ### Asukoht | Saha tee, Loo, Jõelähtme vald |
| ### Taotleja | Optimal Projekt OÜ |
| ### Aadress | ege@opt.ee |
| ### Isik | Ege Netse |
| ### Tlf | 516 8442 |

Tehnilised tingimused detailplaneeringule:

- Moodustatava kinnistu elektrivarustus lahendada  Kikase alajaamast aadressiga Toome tee 1e.

- Liitumispunkti toiteks näha ette trassikoridor alajaamast kui rajatava liitumispunktini.

- Liitumispunkt kavandada 24/7 juurdepääsetavale alale.

- Tekkivad uuted trassikoridorid kooskõlastada kõigi puudutatud maaomanikega ja määratleda vajalikud servituudialad.

- Objekti võrguühenduse rajamine toimub läbi liitumislepingu üldistel alustel.

Tingimused kehtivad kaks aastat.

K. Salvet