KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL

| JRK NR | KOOSKÕLASTAV ASUTUS | KOOSKÕLASTUSE KUUPÄEV JA NR | KOOSKÕLASTUSE ÄRAKIRI | MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maa-amet Tambet Tiits | 03.06.2021 Nr 6-3/21/9565-2 | Vt kiri 03.06.2021 nr 6-3/21/9565-2 Kuna detailplaneeringuga jaotatakse maa-ala maatulundusmaa ja transpordimaa kruntideks, kuhu on võimalik rajada salvkaevud, elektrivõrk ning kasvuhooned ja abihooned, siis ei ole alust eeldada, et detailplaneeringuga kavandatavad tegevused halvendaksid olemasolevat olukorda maavaravaru kaevandamisväärsena säilimise või maavaravarule juurdepääsu osas. Lähtudes eeltoodust nõustub Maa-amet Ülgase küla Idapilpa maaüksuse detailplaneeringuga. Palume teavitada Maa-ametit detailplaneeringu kehtestamisest ning edastada kehtestatud planeeringu dokumendid vastavalt 16.01.2017 kirjaga nr 6-3/17/973 kohalikele omavalitsustele edastatud juhendile. | Esitatuga arvestatakse |
| 2 | Päästeamet Kert Keller | 18.06.2021 nr 7.2-3.1/4264-2 | Kooskõlastamata jätmine. Detailplaneeringu seletuskirjast ega joonistelt ei selgu, kuidas on planeeringualal lahendatud kustutusvee kättesaadavus. Tuleohutuse seaduse § 23 lg 2 kohaselt peab ehitisel olema nõuetele vastav veevõtukoht, välja arvatud juhul, kui tulekahju avastamine ja selle kustutamine ehitises on tagatud muu tehnilise lahendusega. Siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ § 6 lg 3 kohaselt peab veevõtukoht paiknema ehitise sissepääsust ja tuleohutuspaigaldiste päästemeeskonna toitesisenditest kuni 200 meetri kaugusel. | Põhjendusega on arvestatud ning planeeringu lahendust täiendatud tuleohutuse osas. |
| 3 | Keskkonnaamet Helen Mangus | 21.06.2021 nr 6-2/21/11555-2 | Keskkonnaamet on esitatud materjalidega tutvunud ning toob välja järgneva: - Planeeringuala jääb osaliselt nimetu paisjärve kalda piiranguvööndisse ja kalda ehituskeeluvööndisse. Kuna hetkel pole detailplaneeringu seletuskirjas tegevusi kalda alal käsitletud, siis palume need konkreetselt välja tuua. Samuti palume välja tuua tegevuste õiguslikud alused LKS 6. peatükist lähtudes. Detailplaneeringus tuleb käsitleda ka planeeringu vastavust kalda kaitse eesmärgile (LKS § 34, ranna või kalda kaitse eesmärk on rannal või kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine, ranna või kalda eripära arvestava asustuse suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine). - Vastavalt LKS § 38 lõikele 3 on ranna või kalda ehituskeeluvööndis uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud välja arvatud LKS § 38 lõigete 4 ja 5 sätestatud erandjuhtudel. Planeeringuga on kavandatud kalda ehituskeeluvööndisse jääva ehitisregistrisse kandmata (ilmselt õigusliku aluseta rajatud) ehitise likvideerimine. Kui tegu on ebaseaduslikult rajatud ehitise likvideerimisega ja seeläbi õigusjärgse olukorra taastamisega, siis on tegevus lubatud. - Detailplaneeringu põhijoonise põhjal on kalda ehituskeeluvööndisse kavandatud ehitised, mille kohta leppemärkides info puudub. Samuti puudub vastav info planeeringu seletuskirjas. Juhul kui tegemist on avalikuks kasutuseks mõeldud kergtee osadega, siis kohaldub LKS § 38 lõike 5 punkt 10 ja ehituskeeld ei laiene, kuid rajatised peavad olema ka detailplaneeringu seletuskirjas kirjeldatud. | Märkustega on arvestatud ning planeeringu materjale on täiendatud. |
| 4 | Loo Vesi OÜ Ain Mutli | 03.12.2021 | VK osa kooskõlastatud. Digikonteiner |  |
| 5 | Elektrilevi OÜ Maie Erik | 06.12.2021 Nr 7204044888 | KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL * Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. * Tööjooniste staadiumiks taotleda uued tehnilised tingimused täpsustatud koormustega. | Tingimustega arvestatakse |

Projektijuht		Piret Kirs